公开招标文件

项目编号：NO201005 项目名称：医院排队叫号系统

南京市妇幼保健院

二〇一〇年四月二十九日

第一章 投标邀请

南京市妇幼保健采购中心（以下简称“采购中心”）受院领导的委托，对医院排队叫号系统（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件投标人投标。

1、项目编号：NO201005

2、项目名称：医院排队叫号系统

3、招标文件获取办法：请符合资格条件供应商至南京市妇幼保健院采购中心网站（网址：www.njfycg.com）免费下载。

4、联系人：杨永林，电话：13813945156。

6、投标截止时间：2010年4月30日下午3：30时

7、投标地点及开标地点：南京市妇幼保健院采购中心（南京市白下区天妃巷123号）爱婴楼四楼希望茶社，届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

以上若有变更将通过原招标公告媒体发布，投标人应在投标截止时间前关注南京市妇幼保健院采购中心网站有关本招标项目有无变更公告。如果没有及时关注本中心网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。

# 第二章  投标人须知

一、总    则

# 1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述货物及相关服务的招标投标。

# 2、定义

2.1 “招标货物”指本招标文件中所述非进口产品及相关服务，本次招标只接受非进口产品投标。

2.2 “投标人”指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。投标人应当是提供本国货物的本国供应商。

3、投标人应具备的资格条件：

3.1 应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。

（1）注册资金达人民币200万元（含）以上；

（2）投标单位须为多年从事医疗软硬件开发，集成单位，至少提供一家三级正常使用投标产品的医院名单。

4、招标文件构成

4.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购中心如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

# 5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购单位根据采购项目的具体情况，视情组织潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会。如果如果组织潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会的，将在招标文件或招标公告中确定时间和地点。

5.3 采购中心可以视采购具体情况，在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

# 6、投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2 本次采购中心不收取任何费用，请投标人予以关注。

# 二、投标文件的编制

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 如无特别说明外，投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

8、投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 投标函（投标申请及声明）；

（2）* 法定代表人授权委托书；

（3）* 投标人有效期内的且注册资金达人民币100万元（含）以上的《企业法人营业执照》副本或法人证明文件（复印件）；

（4）* 服务承诺；

（5）*《商务条款偏离表》；

10、投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明投标人投标的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。投标货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*《技术规格偏离表》；

（2）《供货一览表》；

（3）技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）；

（4）项目实施方案等。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物仅接受一个价格。

11.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件、伴随服务、人员培训发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

11.3 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。

11.4 《开标一览表》不需装订，须将《开标一览表》装在单独的封袋内随投标文件一并递交，并标明“开标一览表”字样，以便唱标时查找。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起45天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购中心可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件份数和签署

14.1 投标人应提交一式五份投标文件（一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。

# 三、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

17.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的等。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购中心。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

18.2 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

19、联合投标

19.1本次招标不接受联合体投标，且中标后不允许分包、转包。

20、诚实信用

20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2 投标人不得以低于成本报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

20.3 投标人不得以向采购中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在南京市妇幼保健院采购中心网站公告，提请政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

# 四、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购中心将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，采购中心将邀请公正机构或投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购中心视情当场变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加公开招标投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

22、评标

22.1 评标组织

22.1.1评标工作由采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向采购中心或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标方法

适宜的价格、较强的企业资信、采供实力、产品质量、售后服务承诺、响应招标文件的程度

合理低标价，但不保证最低价中标。

22.3 评标程序

22.3.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）非实质性指标负偏离超过允许最大数量的；

（4）不同投标人的投标文件的分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的；

（8）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

22.3.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）用“必须”等其他文字说明的商务和技术要求。有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.3.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23、定标

23.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。

23.2 综合比较与评价后，评标委员会将综合得分最高的供应商确定为中标供应商。

23.3 中标供应商确定后，将在原招标公告发布媒体上发布公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

23.6 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

24 编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 六、质疑和投诉

26、质疑和投诉

26.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购中心提出询问，采购中心将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；采购中心只接受相关制造厂商针对本招标文件中相关设备性能技术指标的疑问和质疑。

26.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

26.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

26.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

26.5 采购中心在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

26.6 质疑投标人对采购中心的答复不满意，或采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市妇幼保健院纪委进行投诉。

第三章 招标项目的技术规格和要求

一、项目背景：医院排队叫号系统项目为南京市妇幼保健中心大楼配套项目，该中心位于南京市妇幼保健院西北侧，西临莫愁路，北靠石鼓路，地上21层，地下4层，总建筑面积76,000平方米。

二、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队系统（服务器端）软件 |  | 1 套 |
| 2 | 诊区管理软件 |  | 11套 |
| 3 | 语音库播放软件 |  | 11套 |
| 4 | HIS软件接口开发费 |  | 1套 |
| 5 | 软件虚拟呼叫终端 |  | 93个 |

以上为具体实施的基本软件清单，硬件实施清单，待招标人确定中标人后，根据现场及招标人要求进行深化设计后，提供经审计、项目管理部门确定后的方案，另行确定。

三、招标要求

（一）、软件要求

系统软件要求通过自动分号、自动叫号、身份识别、动态监控和效率管理的方法来实施，在前台，可以起到医生的叫号功能，做到秩序、文明、公平、舒适；在后台，护士要通过相关处理时得知前台的各项（动、静）态情况如：各诊室的就诊情况、各医生的工作善及特殊病人的要求等等，以便合理安排人员。提高医院的服务质量，改进医院的服务形象，更科学地对各部门进行管理。

系统设计要求

●系统运行支持选用的数据库平台包括：

SQL SERVER2000，SQL SERVER2005，ORACLE 8I/9I/10g

●系统本身独立运行，可以和医院其他软件系统使用“松耦合方法”进行应用集成。

★系统提供的基本排队模式包括：

√一次候诊排队管理；

√二次候诊排队管理；

√门诊室排队号码在挂号时生成，无需在科室重新取号；

√护士站管理有人值守模式；

√挂号时分诊/护士台确认后分诊；

√精确分诊（精确到医生）/普通分诊（科室分诊）

√单个呼叫模式/批量呼叫模式

√复诊再排队管理（分科室重排队）

√硬件呼叫/软件呼叫兼容

★系统提供的基本排队功能包括：

√系统与HIS系统挂号能无缝结合，在挂号时自动生成排队号码以及实现自动分诊。

√系统应能完成门诊科室医生呼叫以及门诊护士呼叫功能

√系统应同步实现呼叫内容显示屏及语音的自动提示功能。提示内容至少应包括病人姓名、病人排队号码以及诊室名称等内容。

√系统中医生虚拟呼叫操作终端应实现重复呼叫、选择性呼叫、等待列表、医生护士间文字对话、密码登陆等功能

√系统应能完成病人选医生、复诊、病人科室间转换、推后呼叫等功能。

√系统应能完成老人等特殊人群优先就诊功能。

√系统应能够完成超过指定诮诊人数自动报警功能。

√ 系统应能自动进行统计并提供分时段就诊人数、病人平均（最短、最长）等待时间、病人平均（最短、最长）就诊时间、科室就诊病人统计、医生就诊病人统计等统计信息，以供医院分析、参考。

√ 网络化管理，在门诊办公室及信息中心的终端实现全局管理。

√ 医生工作站须具有PC呼叫和硬件呼叫器二种模式，根据医院实际情况自由决定及自由选择。

√ 系统应可设置挂号完成一段时间后该病人信息到达候诊区，减少叫到空号的情况。

√ 系统应提供呼叫间隔时间设置功能。

√系统包含医技科室预约排队系统

系统支持显示设备

- LED诊室显示屏、LCD电视

安装方式：挂壁式

显示内容：对应诊室内各科室各医生的叫号信息

其它功能：语音处理

- 硬件呼叫终端

- 需有液晶显示屏，可显示呼叫等候人数、排队号码，具有顺呼，复呼，选呼等功能

四、项目工期要求：必须在合同签订后30个工作日内完成供货，实施，试运行三个月后完成项目验收。

五、设备安装、测试和验收要求

1．设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

- 要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

- 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

- 所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

- 自系统安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 投标人和产品供货商对提供的产品保证至少叁年的产品免费技术支持售后服务。

2．测试和验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

2.1开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

2.2系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3）系统运行正常，联机测试通过。

4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

5）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

2.3 产品验收要求

1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

六、售后服务和培训要求

1售后服务要求

1.1提供3年7*24*4小时原厂商保修服务和技术支持售后服务，费用包含到报价中。

1.2 保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

1.3保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

1.4应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

2培训要求

中标供应商应负责对采购人人员进行现场培训，直至采购人能完全操作和维修。招标人必须提供完整详细的操作培训资料，制定培训计划，配合采购人完成对系统用户的操作培训。

七、付款方式

合同签订，并安装调试完毕后60天内支付合同总价的95%，系统平稳运行半年内，支付合同总价的5%。

# 第四章 附  件

附件一：投标申请及声明格式

# 投标申请及声明

# 致：南京市妇幼保健院采购中心

根据贵方 No201005号投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号：N0201005，项目名称： 医院排队叫号系统的投标总报价为（大写）   元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：            银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章或投标专用章）：

日    期：       年    月    日

附件二：法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权书

南京市妇幼保健院采购中心：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：NO201005投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

附件三：开标一览表格式

# 开标一览表

| 项目名称： | 项目编号：NJZC-2010H021 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 金 额 | 交货时间 |
| 保证金形式和金额： |
| 其他优惠承诺： |
| 备 注： |  |
| 投标总价（人民币）： | （小写）： （大写）： |

投标人名称（公章或投标专用章）：

说明：“开标一览表”不需装订，单独封装在封袋内，随投标文件一并送达政府采购中心。

附件四：分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： | 项目编号：NJZC-2010H021 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格或参数 | 单价（元） |

投标人名称（公章或投标专用章）：

附件五：技术规格偏离表格式

# 技术规格偏离表

| 项目名称： | 项目编号：NJZC-2010H021 |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称（公章或投标专用章）：

附件六：商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号：NJZC-2010H021 |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称（公章或投标专用章）：

附件七：供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： | 项目编号：NJZC-2010H021 |
| --- | --- |
| 货物名称 |  | 型 号 |  | 规 格 |  |
| 制造商名称 |  | 生产商名称 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |

投标人名称（公章或投标专用章）：